## Sheet1
U.I. test1	20/09/20

Load (Ohms)	Power (W)	Voltage (V)	Current (Amps)	LIN	%dev from mean
9985	5.8	248.38	0.0234	0.00429	4.98%
6763	8.9	248.53	0.0358	0.00413	1.31%
3309	18.4	248.01	0.0742	0.00407	-0.04%
1007	61.3	248.46	0.2467	0.00403	-1.24%
688.5	89.9	248.35	0.3620	0.00401	-1.56%
203	304	248.12	1.2252	0.00402	-1.36%
101.8	607	247.81	2.4495	0.00401	-1.61%
50.7	1204	246.69	4.8806	0.00404	-0.84%

			Average =	0.004075