## Sheet1
Signal	Irms	NOISE	Every 2.5 secs		Test 1					AVERAGE	Trace Length [mm]	Noise per mm *100
CT1	I1	1.356	1.37	1.384	1.344	1.344	1.38	1.345	1.399	1.351	1.345	1.3618	77.13	0.018
CT2	I2	1.355	1.337	1.371	1.332	1.374	1.366	1.345	1.358	1.343	1.348	1.3529	55.86	0.024
CT3	I3	1.336	1.343	1.33	1.351	1.333	1.326	1.321	1.321	1.345	1.322	1.3328	43.51	0.031
CT4	I4	1.42	1.435	1.412	1.417	1.423	1.431	1.435	1.415	1.442	1.432	1.4262	33.61	0.042
CT5	I5	1.402	1.409	1.393	1.425	1.377	1.379	1.409	1.38	1.414	1.4	1.3988	26.39	0.053
CT6	I6	1.413	1.423	1.44	1.428	1.425	1.431	1.413	1.457	1.423	1.426	1.4279	38.16	0.037
CT7	I7	1.323	1.312	1.298	1.35	1.297	1.302	1.314	1.292	1.319	1.327	1.3134	52.81	0.025
CT8	I8	1.29	1.296	1.32	1.295	1.329	1.308	1.274	1.3	1.294	1.284	1.299	61.26	0.021
CT9	I9	1.255	1.255	1.242	1.236	1.243	1.246	1.277	1.243	1.267	1.27	1.2534	63.46	0.020
Test 2, LED blinking off
CT1	I1	13.548	13.629	13.586	13.591	13.39	13.471	13.5	13.617	13.441	13.605	13.5378	77.13	0.018	firmware had a x10 multiplication here,
CT2	I2	13.167	13.13	13.138	13.167	13.088	13.216	13.162	13.221	13.106	13.2	13.1595	55.86	0.024	not effecting results.
CT3	I3	13.133	13.101	13.166	13.084	13.171	13.218	13.176	13.188	12.998	13.137	13.1372	43.51	0.030
CT4	I4	13.572	13.576	13.623	13.634	13.692	13.553	13.571	13.56	13.54	13.553	13.5874	33.61	0.040
CT5	I5	13.557	13.556	13.473	13.299	13.525	13.519	13.453	13.472	13.467	13.452	13.4773	26.39	0.051
CT6	I6	13.749	13.627	13.659	13.654	13.573	13.76	13.81	13.672	13.652	13.648	13.6804	38.16	0.036
CT7	I7	13.242	13.193	13.126	13.097	13.155	13.174	13.13	13.127	13.262	13.098	13.1604	52.81	0.025
CT8	I8	13.142	13.237	13.181	13.242	13.235	13.18	13.238	13.243	13.237	13.185	13.212	61.26	0.022
CT9	I9	13.338	13.246	13.214	13.18	13.32	13.22	13.265	13.213	13.293	13.228	13.2517	63.46	0.021
Test 3, LED blinking off, VT connected
CT1	I1	1.366	1.366	1.365	1.366	1.371	1.375	1.368	1.374	1.354	1.36	1.3665	77.13	0.018
CT2	I2	1.348	1.347	1.355	1.351	1.352	1.35	1.353	1.351	1.349	1.337	1.3493	55.86	0.024
CT3	I3	1.339	1.324	1.337	1.33	1.34	1.336	1.321	1.345	1.331	1.32	1.3323	43.51	0.031
CT4	I4	1.354	1.336	1.361	1.357	1.36	1.364	1.35	1.362	1.351	1.357	1.3552	33.61	0.040
CT5	I5	1.344	1.34	1.336	1.344	1.338	1.338	1.332	1.343	1.345	1.34	1.34	26.39	0.051
CT6	I6	1.349	1.361	1.359	1.358	1.359	1.36	1.334	1.346	1.364	1.362	1.3552	38.16	0.036
CT7	I7	1.307	1.298	1.3	1.305	1.307	1.3	1.29	1.3	1.297	1.304	1.3008	52.81	0.025
CT8	I8	1.315	1.3	1.31	1.307	1.305	1.309	1.292	1.3	1.307	1.295	1.304	61.26	0.021
CT9	I9	1.326	1.332	1.324	1.325	1.331	1.322	1.323	1.33	1.33	1.324	1.3267	63.46	0.021